Бензиновый трехфазный генератор резервного электроснабжения

с двигателем SUBARU (Япония) с воздушным охлаждением.

Модель REG SG10-380 серия «G» (10,0 кВт).

оригинальный двигатель SUBARU (Япония) EH65 (объем 653 см3):

- настроен на отдачу меньшей электрической мощности, что дает возможность потребителю осуществлять кратковременный наброс нагрузки сверх максимальной еще на 20%, что позволяет использовать данную электростанцию для питания потребителей с кратковременными пусковыми токами превышающими паспортную (электромоторы, насосы и др.);

- синхронный безщеточный генератор MeccAlte (Италия) обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;

- электрический старт, АКБ увеличенной емкости;

- бензин марки не ниже АИ92;

- увеличенный топливный бак 35л;

- облегченная рама;

- надежный запуск.

Спецификация

| Генератор | REG SG10-380 серии «G» |
| --- | --- |
| Номинальная мощность/Максимальная мощность | 10,0кВт/11,0кВт |
| Коэффициент мощности (cosф) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Фаза | 3 |
| Сила тока | 45 А |
| Автоматический регулятор напряжения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Вес | 150 кг |
| Габаритные размеры, мм (ориентировочно) | 895х570х770 |
| Двигатель |  |
| Модель | EH65 (SUBARU) |
| Объем двигателя | 653 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя | 22 л. с. |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы Объем топливного бака, л | 2,0 л. 35 |
| Потребление топлива при макс. нагрузке в час | 4,0 л. |
| Уровень шума | 78 дБ |